菏泽市恒达热力有限公司

换热站移交资料汇编

换热站名称：__________________________

换热站地址：__________________________

联 系 人：__________________________

联系电话：__________________________

申请日期：_________年______月_____日

批准日期：_________年______月_____日

换热站移交流程

1.泵站主管方与热力公司客户服务管理中心对接，填写《小区基本情况表》，领取《城区二级换热站建设及验收规范（试行）》，根据规范整改

2.向热力公司客户服务管理中心提交《小区二级换热站验收移交申请表》

3.客户服务管理中心、客户服务管理部、工程部对接验收，填写《小区二级网及换热站验收审核表》；验收不通过，填写《验收意见反馈表》；发回泵站主管方重新规范。

验收不通过

验收通过

试运行2年

4.办理相关手续（钥匙移交、各项相关资料），签定《供热管网二级换热系统移交协议》。并报主管部门备案。

流程1：            小区基本情况表

| 小区名称 |  |  |  |  |  |  | 有无独立值班室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换热站详细地址 |  |  |  |  |  |  | 有无应急逃生门 |  |  |
| 业委会主任/单位负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 业委会/单位主要联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 居民总建筑面积 （㎡） |  |  |  |  | 非居民总建筑面积(㎡) |  |  |  |  |
| 产权是否存在争议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水电是否单独立户及其单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑竣工年月 |  |  |  | 能否户外 分户控制 |  |  |  |  |  |
| 是否节能建筑 |  |  |  | 补水是否具备自动上水功能 |  |  |  |  |  |
| 分 户 热 计 量 表 | 厂家及品牌 |  |  | 换 热 机 组 |  | 厂家及品牌型号 |  |  |  |
|  | 型 号 |  |  |  |  | 换热面积 |  |  |  |
|  | 质量等级 |  |  |  |  | 一二次网设计 供/回水温度 |  |  |  |
|  | 安装时间 |  |  |  |  | 循环泵型号、扬程 |  |  |  |
| 是否具备远传装置 |  |  |  | 是否具备远程控制 |  |  |  |  |  |
| 是否具有变频装置 |  |  |  | 是否具备软化水装置 |  |  |  |  |  |
| 申请人声明： 小区移交改造工作已经业主大会通过，保证按照收到的《菏泽城区二级换热站系统建设及验收规范（试行）》进行建设和规范。 业委会/单位负责人签字： 公章： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

流程2：

小区二级换热站验收移交申请表

菏泽市恒达热力有限公司：

我小区（           ）供热系统已按照《菏泽城区二级换热站系统建设及验收规范（试行）》要求进行整改，基本符合移交要求；并经业主大会通过，业主委员会审核同意。现特申请贵方验收，予以移交。

特此申请。

物业公司/泵房产权方（公章）：

经办人：

联系电话：

年    月   日

附：用户代表签名

| 代表签名 | 联系电话 | 代表签名 | 联系电话 | 代表签名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附身份证复印件。

流程3-1       二级换热站验收审核表

流程3-2：

小区二级网及换热站验收意见反馈表

小区：

根据贵单位的申请，    年    月   日公司组织对贵小区二级网及换热站进行了初步查看，现就有关内容不合格项目反馈如下：

1、

2、

3、

4、

5、

请在接到本反馈表30日内整改完毕（所有建设和规范项目最迟不得超过每年9月30日），届时公司将再次组织进行验收，验收合格后将予以移交，否则不予以移交。

特此通知。

年   月   日

小区接收人签字：

年   月   日

流程4：

供热管网二级换热系统移交协议

移交方（甲方）：

接收方（乙方）：菏泽市恒达热力有限公司

甲方作为换热站移交主体，必须对所移交换热供暖系统拥有独立的产权或无期限管理权。二级供热设施设备主要服务于本小区业主居民采暖供热，根据《山东省供热条例》（以下简称为《条例》）、《菏泽市供热管理办法》（以下简称《办法》）、《菏泽市城区二级换热站建设及验收规范（试行）》的有关规定，为明确双方权利义务，在主管部门鉴证下，本着自愿、合作的原则签订协议如下：

一、根据《条例》和《办法》热源、管网、二级站供热一体化规定，甲方自愿将二级供热设施设备交与乙方负责管理与运行。

二、甲方小区移交的二级网应当由具有设计资质的单位设计、监理和施工，施工资料齐全（如建筑规划施工图纸、用户资料、二级站技术说明书、往年运行资料、原来供热中存在的问题等）。管网、设备设施基本处于良好状态；乙方在主管部门监督下，对小区二级换热站和供热管网等经过技术验收通过，确保能够满足基本运营管理需要后，方可移交。

三、根据《条例》和《办法》规定，甲方在交接前，应当在小区完成安装供热系统远程调控装置、热计量装置等。如国家强制推行安装分户用热计量装置的，相关费用由甲方承担。

四、关于换热站设备设施产权的界定。根据《条例》和《办法》规定，小区二级管网、二级站等资产是该小区业主或产权人共有资产，乙方享有管理权和使用权，负责对小区供热设施的日常检查、维护与保养。具体维保界限为：用热分户计量装置或者入户端口以外的供热设施维修、养护责任，由乙方负责；用户自有供热设施的养护、维修责任，由用热户负责。

五、关于债权债务。移交前因供热设施建设或管理引发的债权、债务纠纷，以及各种账目、合同、协议，不随供热设施移交而转移。

六、关于配套设施产权。与供热设施运行相关的供电、供水等相关设施无偿移交供热单位，业主委员会、物业管理单位协助供热企业办理水、电等计量器具过户手续。暂时不能办理过户手续的，双方约定用电结算价格为   元/度，用水结算价格为   元/方。

（1）换热站的用水、用电必须有单独的计量装置。

（2）换热站泵房必须独立、泵房建筑完好、布局合理，供热设施占用的土地及房屋产权归原属单位或业主所有，供热企业无偿使用。

（3）甲方应确保用电、用水稳定，供热设施完好，做好与供热有关事情的配合。

- 在供暖期间，小区住户入住率低于60%（以供暖季开始前第3天18：00实际缴费率为准）的，甲方有权拒绝收费供热。

八、甲方应配合乙方工作，确保乙方供热人员能顺利出入小区，进行正常工作。对个别住户私改供热设施等违反规定的行为，甲方应配合乙方督促住户整改。

九、在室外温度不低于供热系统最低设计温度、建筑围护结构符合当时采暖设计规范标准和室内采暖系统正常运行条件下，乙方应当保证采暖供热期内用户卧室、起居室的温度不低于十八摄氏度。

十、甲方应向乙方如实提供该小区所有供热用户明细及准确的联系方式，以及权威部门测绘认可的所有住户面积。甲方提供的所有住户面积如有不实，造成供热不达标或者面积纠纷问题由甲方负责。

十一、供热设施移交后，乙方承担该小区供热设施的日常管理、维护、保养、维修工作，甲方应提供场地并配合乙方正常开展工作。若供热设施存在设计问题及严重质量问题或隐蔽工程等施工问题，由甲方负责筹资改造。

十二、本协议一式三份，双方各执一份，主管鉴证方执一份，均具有同等法律效力。

十三、本协议自甲乙双方办理好供热管网二级供热设施移交，由甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。供热管网二级供热设施移交清单作为本协议的附件，具有同等法律效力。

十四、在协议执行过程中发生的一切争议，由甲乙双方协商解决。协商不了的，提请当地有管辖权的人民法院依法判决。

甲方：      小区业主委员会      乙方：菏泽市恒达热力有限公司

（公章）                            （公章）

业主代表：                           区域代表：

联系方式：                           联系方式：

年   月  日                         年   月   日

鉴证方（公章）：菏泽市城市管理局       菏泽市住房和城乡建设局

经办人：                              经办人：

附件：供热管网二级换热系统移交清单

| 序号 | 设施名称 | 交接标准 | 验收结果 | 验收人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换热站位置 | 符合设计位置 |  |  |  |
| 2 | 换热站门窗玻璃 | 开关正常，外观完好，附件齐全 |  |  |  |
| 3 | 换热器 | 符合设施要求，基本能够使用，外形完好，检修完成 |  |  |  |
| 4 | 循环泵 | 外形完好，绝缘合格，运转正常 |  |  |  |
| 5 | 补水泵 | 外形完好，绝缘合格，运转正常 |  |  |  |
| 6 | 水箱、软水装置 | 外形完好，无锈蚀，能正常使用， |  |  |  |
| 7 | 阀门 | 开关正常，盘根无泄漏无锈蚀 |  |  |  |
| 8 | 远传自动控制系统 | 数据传输正常，能正常自动开关 |  |  |  |
| 9 | 附件 | 压力表、温度计齐全，完好能用 |  |  |  |
| 10 | 电表、水表 | 具有独立结算电表水表，并经过校验合格 |  |  |  |
| 11 | 钥匙 | 换热站、楼道、阀门井钥匙齐全并有明显的标识，便于分辨使用 |  |  |  |
| 12 | 阀门井 | 符合设计要求，盖板完好，无装置性违章 |  |  |  |
| 13 | 内网 | 系统走向清晰，阀门、附件开关正常，保温完好，无锈蚀，无泄漏 |  |  |  |
| 14 | 往年运行参数 | 提供有关的设计资料或运行记录 |  |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |  |  |

| 相关资料 | 说明书 |  | 工具 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合格证 |  | 备件 |  |
|  | 图纸 |  |  |  |
| 试运行记录 | 上年运行参数： |  |  |  |
| 遗留问题 |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |

移交单位：                          接收单位：

(公章)                             (公章)

代表签字：                          代表签字：

年  月  日                           年  月  日